|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学与材料科学学院月安全大检查问题汇总  2023.3.31 | | | | |
| 序号 | 被检查实验室 | 存在问题 | 对应条款 | 整改期限 |
| 1 | 20#509 | 1.安全巡查台账教师提前签字 | （1）4.2.3 | 立查立改 |
| 2 | 20#503&561 | 1. 大桶垃圾多，及时清理 2. 平板车在应急喷淋下方 | （1）5.2.1  （2）6.2.2 | 立查立改 |
| 3 | 20#416 | 1.环境卫生状况差 | （1）5.2.1 | 立查立改 |
| 4 | 20#320 | 1.环境卫生状况差，垃圾多 2.一个学生做实验未穿实验服 | （1）5.2.1  （2）7.2.1 | 立查立改 |
| 5 | 20#164 | 1.生活垃圾、实验室垃圾混放 2.沙桶无消防沙 | （1）8.6.2  （2）6.1.1 | 立查立改 |
| 6 | 21#710 | 1.实验室地面不整洁 | （1）5.2.1 | 立查立改 |